ПУШКИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2017 № 254

р.п. Пушкино

О проекте решения Совета депутатов Пушкинского муниципального образования «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 годы»»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов Пушкинского муниципального образования РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов Пушкинского муниципального образования «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 годы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования в установленном порядке.

Глава Пушкинского

муниципального образования 					                                                  Л.Г. Денисова

Приложение к решению Совета Депутатов Пушкинского муниципального образования

от 22.11.2017 №254

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 годы»

2017 год

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 годы»

| Наименование программы | - муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского муниципального образования Советского муниципального на 2018- района на 2014-2024 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Цель программы | - развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. |
| Задачи программы | ремонт систем коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. |
| Срок реализации программы | - 2018-2028гг. |
| Перечень подпрограмм | - отсутствует. |
| Ответственный исполнитель | - Администрация Пушкинского муниципального образования |
| Соисполнители программы | - отсутствуют. |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |

| Объемы финансового обеспечения программы, в тои числе по годам: | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Всего, в т.ч.: | 206,0 | 51,0 | 44,0 | 36,1 | 36,80 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 30,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 50,0 | 13,0 | 11,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 126,0 | 30,0 | 27,0 | 20,1 | 25,80 | 23,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение выполнения мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества и обеспечения надежности предоставляемых услуг; - сокращение аварийности при предоставлении коммунальных услуг и потерь коммунальных ресурсов. |
| --- | --- |
| Система организации контроля за исполнением программы | - координирующим и контролирующим органом по реализации мероприятий Программы является отдел промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры администрации Пушкинского муниципального образования. |

1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития муниципального района в сфере реализации муниципальной программы

В настоящее время инженерная инфраструктура муниципального образования характеризуется следующими показателями:

- уровень износа основных фондов коммунального хозяйства составляет около 70 процентов (эксплуатация зачастую сводится к "латанию дыр");

- применяемые технологии неэффективны и энергозатраты (потери от неэффективного использования ресурсов) составляют от 40 до 60 процентов.                                              Высокий уровень износа основных фондов в коммунальном секторе вызван в первую очередь проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальные финансовые потребности организаций коммунального хозяйства в обновлении основных фондов.

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже по минимальным потребностям.

Еще одной причиной высокой степени износа основных фондов является недоступность долгосрочных инвестированных ресурсов для коммунальных предприятий.

Следствием высокого износа основных фондов в коммунальном секторе является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории муниципального образования за счет улучшения качества и доступности предоставляемых коммунальных услуг для потребителя;

- снизить потребление энергетических ресурсов (газа, электрической энергии) в результате уменьшения потерь в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителя;

- повысить надежность ресурсоснабжения за счет реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территорий.

Важным направлением деятельности в рамках проводимых реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве является внедрение рыночных механизмов управления при сохранении объектов недвижимого имущества коммунального назначения в областной или муниципальной собственности.  Необходимость развития всех возможных форм частного бизнеса для создания конкуренции в отрасли и привлечения инвестиций является общепризнанной.  Одной из основных мер по развитию государственно-частного партнерства является развитие концессионных механизмов путем передачи имущественного комплекса (проинвентаризированного и зарегистрированного в установленном порядке) в эксплуатацию специализированным организациям по договорам (аренды, концессии, доверительного управления).

Таким образом обеспечить устойчивое качественное функционирование и развитие систем коммунального комплекса Пушкинского муниципального образования с внедрением механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в муниципальном районе возможно только планово с применением программных методов.

1.1. 	Общая характеристика Пушкинского муниципального образования

Пушкинское муниципальное образование расположено в левобережье Саратовской области, в юго-восточной части Советского района.

Пушкино – рабочий поселок, центр одноименного муниципального образования, расположенный в верховьях р. Ветелки (правый приток р. Нахой), в 36 км от районного центра р.п. Степное на автодороге Энгельс – Озинки. Узловая железнодорожная станция Урбах на линии Саратов – Уральск и Урбах - Астрахань.

Площадь муниципального образования (современное состояние) составляет примерно 181,7 км2. Население насчитывает 2912 человек на 1.01.2012 года.

1.2. Климат

Пушкинское муниципальное образование расположено на юго-востоке Русской равнины, вдали от океанов и морей, поэтому климат на его территории континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень непродолжительная, тёплая и ясная.

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана, однако, пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они теряют свойства морского воздуха, нагреваются и мало влияют на снижение летней жары.

В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 35,2°С. Наиболее низкие температуры приходятся на январь (–12,6°С), высокие — на июль (+22,6°). Абсолютный годовой максимум температур отмечается в июне-июле (+40°С), абсолютный минимум в декабре-январе (–41°С).

Средняя продолжительность безморозного периода равна 152 дням. Первые заморозки в среднем приходятся на первую декаду октября, а последние на первую декаду мая. Первый снеговой покров в среднем наблюдается 9 ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде декабря. Средняя продолжительность залегания снежного покрова составляет 136 дней. Высота снежного покрова от 8-12 см в декабре до 28 см в марте.

В отдельные годы наблюдается неустойчивый снежный покров или небольшая его высота (5-10 см), что приводит к вымерзанию и гибели озимых культур. Малоснежные зимы иногда повторяются несколько лет подряд. Зимой нередко оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется от 15 до 26, снег сносится с полей в понижения (лиманы, балки, овраги, долины малых рек).

Разрушение снегового покрова отмечается в первых числах апреля, а сход снегового покрова в первой декаде апреля. Число дней с метелью за год в среднем составляет 29.

Вегетационный период (переход со средней температурой более 5°) наступает 15 апреля и продолжается по 18 октября, что составляет 185 дней. Период активной вегетации (переход со средней температурой более +10°С) равен 153-156 дням.

Территория Пушкинского муниципального образования располагается в зоне засушливого климата и недостаточного увлажнения. При сумме активных температур 2800–2900° гидротермический коэффициент составляет 0,4.

Годовое количество осадков колеблется от 275 до 300 мм, из них более половины (200 мм) приходится на теплый период, остальная часть на холодный. В летний период дожди нередко носят ливневый характер (до 40-50 мм), что обуславливает потерю влаги с поверхностным стоком и недостаточное пополнение запасов влаги в пахотном слое почвы. Поэтому хорошие урожаи зерновых культур, овощей и корнеплодов могут быть получены лишь при орошении.

Относительная влажность воздуха меняется в широких пределах: в апреле и октябре — 52 и 61% соответственно, в июне и июле — 38-39%.

На территории поселения преобладают ветры юго-западного, южного и северо-западного направлений. Летом преобладают северо-западные, западные и юго-западные направления; зимой – южные, юго-западные и юго-восточные. Ветры юго-восточных и южных направлений весной, летом и даже осенью сохраняют сухость и повышенную температуру. Средняя скорость ветра — 4,1-4,7 м/с. Среднегодовое количество дней со скоростью ветра 15 м/с и более — 20, наибольшее их количество приходиться на период с октября по май. Число дней с суховеями — 31,5, из них слабых по интенсивности — 23,8, интенсивных — 6,7, очень интенсивных — 1,0. Преобладающее направление ветров при суховеях южное и юго-восточное, 16 и 18% соответственно.

Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской области территория Пушкинского муниципального образования относится к засушливому району, умеренно жаркому подрайону и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость, что в свою очередь требует обязательного проведения всех мероприятий по накоплению и сохранению влаги.

При размещении новых промышленных, гражданских предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, их следует располагать к востоку и северу от селитьбы. В целом климатические условия муниципального образования планировочных ограничений не вызывают.

1.3. Общий анализ состояния экономики

Современная структура производства в Пушкинском муниципальном образовании строилась с учетом исторически мощного потенциала Саратовской области, удобного географического расположения, наличия углеводородного сырья.

Экономика муниципального образования в настоящее время представлена двумя секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (сельское и добывающая промышленность).

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного сектора экономики МО.

Р.п. Пушкино – центр муниципального образования аграрно-индустриального типа. Неблагоприятные условия развития промышленности в Пушкинском муниципальном образовании, как и в области и стране в целом, в первой половине 1990-х годов привели к резкому сокращению объёмов производства промышленной продукции практически всех отраслей. С конца 90-х годов наметились положительные в этом направлении сдвиги.

1.4. Транспортная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Пушкинского муниципального образования транспортная инфраструктура представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

На исходный период внешняя дорожная сеть Пушкинского муниципального образования представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального и местного значения.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Основной автодорогой на территории поселения является региональная дорога Энгельс - Ершов - Озинки - гр. Казахстана. Дорога проходит в широтном направлении вдоль железной дороги и обеспечивает связь Советского района с областным центром г. Саратовом, смежными районами и Казахстаном, имеет твердое покрытие, III техническую категорию, протяженность в пределах муниципального образования — 10,5 км.

Все дороги регионального значения имеют усовершенствованное покрытие.

1.5. Электроснабжение

Электроснабжение в настоящее время осуществляется от подстанции 35/6 кВ. «Урбах» мощностью 4000 кВА.

Питающие линии Пушкинского муниципального образования ВЛ-35 кВ.

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 35 кВ, проходящих по территории муниципального образования, составляет 14,58 км. Опоры железобетонные.

Средний процент износа ВЛ - 35 кВ составил 66 %.

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ по территории муниципального образования составляет 94.019 км. Существующие линии электропередач выполнены по радиальным схемам на железобетонных и деревянных опорах.

Средний процент износа ВЛ -10 кВ составил 46 %. Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории муниципального образования отдельно стоящие комплектные, кирпичные.

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 18 шт., из которых 12 шт. суммарной мощностью 2063 кВА принадлежит Приволжскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги, а 6 шт. являются абонентскими с суммарной мощностью 860 кВА.

Средний процент износа ТП (КТП) – 10/0,4 кВ, принадлежащих Приволжскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги», составил 39 %.

1.6. Газоснабжение

Источником газоснабжения Пушкинского муниципального образования является природный газ, который по отводу от газопровода «Степное - Сторожевка» подается на газораспределительную станцию ГРС Головное, расположенную в 5,3 км северо-восточнее с. Мечетное. От ГРС Головное газ по газораспределительным сетям поступает на газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ) населенных пунктов: рабочий поселок Пушкино, село Новоантоновка.

В газорегуляторных пунктах (ГРП, ГРПШ) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление в газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,005 МПа.

Существующая система газоснабжения двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений — высокого II категории — 0,6 МПа, низкого — 0,005 МПа.

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРП рассчитано на входное давление газа Ру=0,6 МПа (изб), Ру=0,005 МПа (изб).

1.7. Водоснабжение

Водоснабжение рабочего поселка Пушкино осуществляется от одного источника Волгоградского водохранилища.

На территории рабочего поселка Пушкино скважины отсутствуют.

Рабочий поселок Пушкино обеспечивается водой от магистрального водовода, проходящего по территории Марксовского и Советского муниципальных районов, который питается водой из Волгоградского водохранилища. Водозабор расположен на территории Марксовского муниципального района около села Орловское в 1052 м вверх от устья р.Волга.

Насосной станцией 1-го подъема (количество насосов - 4шт., марка-ЦНС 300/300, общая производительность - 1200 м3/ч.) вода забирается с поверхностного источника Волгоградского водохранилища, транспортируется до водоочистных сооружений, расположенных в 5000 м северо-западнее рабочего поселка Пушкино, где происходит очистка воды (хлорирование). Вода поступает в резервуар чистой воды (количество - 1шт., объем - 500 м3), насосной станцией 2-го подъема  подается по водоводу в водонапорные башни и от них через распределительную водопроводную сеть поступает к потребителям.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Рабочий поселок Пушкино имеет централизованную систему водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети, но имеются не закольцованные участки.

Распределительные сети находятся в удовлетворительном состоянии. Материал труб – сталь, полиэтилен. Техническое состояние конструктивных элементов удовлетворительное. Процент износа составляет 45%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры.

На распределительных сетях имеются водоразборные колонки – 32 шт.

Протяженность магистральных сетей от водоочистных сооружений составляет 4,656 км. Общая протяженность распределительных водопроводных сетей питьевого качества составляет – 34,652 км и технического качества, используется на полив приусадебных участков – 12,555 км.

Водопроводные сооружения

1) На территории рабочего поселка Пушкино расположены действующие водонапорные башни количество – 4. Водонапорная башня – 1 шт., расположена в районе ул. Вокзальная, в 100 м от здания вокзала, ввод в эксплуатацию 1896г. Водонапорные башни – 3 шт., расположены в 70 м от Д/С №119 по ул. Вокзальная, введены в эксплуатацию 1965г.

2) село Новоантоновка:

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение села Новоантоновка осуществляется от одного источника шахтного колодца. Техническое состояние колодца удовлетворительное.

Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Источником технического водоснабжения является гидротехническое сооружение села Новоантоновка.

Общая протяженность распределительных водопроводных сетей технического качества, используемых на полив приусадебных участков, составляет  1,729 км.

3) станция Зорино, село Зорино, железнодорожный разъезд Кобзаревский, село Лебедево:

Водоснабжение в населенных пунктах: станция Зорино, село Зорино, железнодорожный разъезд Кобзаревский, село Лебедево отсутствует, вода в населенных пунктах привозная.

1.8. Теплоснабжение

Теплоснабжение Пушкинского муниципального образования осуществляется от котельных, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, электрических водонагревателей. Отопительные котельные имеют тупиковые сети в надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями  Программы  является  –  развитие  систем  коммунальной инфраструктуры  в  соответствии  с  потребностями  жилищного  и промышленного строительства; ремонт систем коммунальной инфраструктуры; повышение  качества  и  надежности  предоставления  коммунальных  услуг населению,  а  также  снижение  стоимости  коммунальных  услуг, предоставляемых населению; улучшение экологической ситуации, обеспечение подачи  в  жилые  помещения,  на  объекты  социальной  сферы  коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.  Основная  часть  бюджетных  средств,  направляемых  на выполнение  подпрограммы,  предназначена  для  реализации  инвестиционных проектов  по  модернизации  приоритетных  объектов  коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой. Одним из ключевых направлений реформирования для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Другое важное направление - развитие конкуренции   сфере  управления  объектами  коммунальной  инфраструктуры,  заключение долгосрочных соглашений с грамотными управленцами с целью улучшения качества  предоставляемых  услуг  потребителю  при  снижении  затрат  на  их производство;

- привлечение кредитных ресурсов и частных инвестиций на реализацию инвестиционных  проектов  по  модернизации  объектов  коммунальной инфраструктуры;

- проведение мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;

- модернизация  объектов  утилизации  (захоронения)  твердых  бытовых отходов (строительство полигона ТБО либо устройство мусороперегрузочных станций в рамках концессионных соглашений);

- проведение  мероприятий  по  энергосбережению  путем  использования механизмов энергосервисных договоров.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы планируется на период с 2018 года по 2028  год.  Актуализация Программы осуществляется не реже 1 раза в год.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы и целевых показателей (индикаторов)

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 1 к программе.

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

- рамках программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации  объектов  коммунальной  инфраструктуры  за  счет  следующих источников (прогнозно):

- средства  областного  и  местных  бюджетов  (софинансирование приоритетных  проектов  по  модернизации  объектов  коммунальной инфраструктуры);

- средства кредитных организаций и иные заемные средства, используемые для кредитования объектов коммунальной инфраструктуры;

- частные инвестиции на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Общий объем  финансирования  подпрограммы  составляет  206,00 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 30,0 тыс. рублей (прогнозно); средства областного бюджета – 50,0 тыс. рублей (прогнозно); средства местных бюджетов составят 0,0 тыс. рублей (прогнозно); средства  из  внебюджетных  источников  составят  126,0 тыс.  рублей (прогнозно).

Объемы финансирования являются прогнозными и подлежат ежегодной корректировке исходя из наличия источников ассигнований.

6. Организация управления за реализацией муниципальной программы и контроля из ее исполнением

Организация  и  контроль  реализации  мероприятий  Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативно- правовыми актами органов власти Саратовской области и органов местного самоуправления Советского муниципального района.  Мониторинг  реализации  Программы  осуществляется  отделом промышленности,  теплоэнергетического  комплекса,  капитального строительства  и  архитектуры  администрации  Советского  муниципального района.

7. Система (перечень) программных мероприятий

Система  программных  мероприятий  предусматривает  мероприятия, направленные  на  реализацию  поставленных  целей  и  задач  (согласно приложению).

- реализации программы  предусматривается  участие  органов государственной  власти  Саратовской  области  (по  согласованию)  и  органов местного самоуправления Советского муниципального района.

Программа  направлена  на  консолидацию  бюджетных  средств,  а  также средств  предприятий  (по  согласованию)  для  решения  задач  модернизации инженерной  инфраструктуры  жилищно-коммунального  комплекса  области, повышения  инвестиционной  привлекательности  ЖКХ  и  снижения  рисков инвестирования с целью привлечения в эту сферу частных инвестиционных ресурсов.

Для  успешного  осуществления  намеченных  программных  мероприятий необходимо осуществлять финансирование объектов в соответствии с целевым назначением через заказчиков программы.

8. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры Комплексное развитие системы теплоснабжения:

Большой  износ  и  низкая  эффективность  использующегося  в  них устаревшего оборудования и тепловых сетей приводит к перерасходу топлива и завышенным затратам на текущее обслуживание.

Поэтому становится ясно, что первоочередной задачей для предприятия становится проблема ресурсосбережения, то есть проблема экономии газа и электроэнергии  для  уменьшения    кредиторской задолженности.

При  анализе  производственно-хозяйственной  деятельности эксплуатирующей  организации  видно,  что,  имея  большое  количество источников  теплоснабжения  (котельных),  которые  строились  в  «советские» времена  с  учетом  расширения  и  повышения  благоустроенности  районного центра и сельских поселений с большой проектной мощностью, в настоящее время  являются  недозагруженными.  Вследствие  этого,  значительное количество электроэнергии и газа расходуются «впустую».

Комплексное развитие системы водоснабжения

- результате многолетней эксплуатации (30-40 лет и более) существующая система  водоснабжения  в  границах  муниципального образования  не  обеспечивает потребность  населения  как  по  качественным,  так  и  по  количественным показателям.

Биологическое  обрастание  и  минеральные  отложения  внутри  труб снижают качество питьевой воды и не позволяют подавать ее в отдельные микрорайоны  в  необходимом  количестве,  соответствующем  нормативным потребностям.  Электрохимическая  коррозия  наружной  поверхности водопроводных  труб  приводит  к  частым  перебоям  водоснабжения  и значительным потерям питьевой воды из-за порывов, а так же увеличению материальных  затрат  на  устранение  аварийных  ситуаций  и  ремонт  водопроводов. Высокая аварийность сетей водоснабжения из-за значительного износа труб требует комплексного подхода к решению данной проблемы.

Для  восстановления  нормального  водоснабжения  необходима  замена ветхих участков уличных водопроводов из стали на новые из современных пластических  материалов,  а  также  увеличение  ресурсной  базы  подземных водоисточников на базе широкого использования защищенных от загрязнения подземных вод.

Комплексное развитие системы водоотведения

На территории населенных пунктов входящих в состав Пушкинского муниципального образования отсутствуют системы напорных и самотечных канализационных труб.

В населенных пунктах: станция Зорино, село Зорино, железнодорожный разъезд Кобзаревский, село Лебедево, село Новоантоновка хозяйственно-бытовые стоки сливаются в уличные туалеты.  В рабочем поселке Пушкино хозяйственно-бытовые стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин, затем вывозятся на свалку жидких бытовых отходов, расположенную 1,5 км западнее рабочего поселка Пушкино.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определены из условий рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории  населенных пунктов входящих в состав Пушкинского муниципального образования отсутствуют действующие канализационные насосные станции и канализационные очистные сооружения.

На основе оценки современного состояния водоотведения Пушкинского муниципального образования предлагается:

Осуществить строительство планируемого биологического пруда.

- В населенных пунктах: станция Зорино, село Зорино, железнодорожный разъезд Кобзаревский, село Лебедево, село Новоантоновка хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы и транспортировать  в планируемые биологические пруды расположенные 1,5 км западнее рабочего поселка Пушкино.

- В рабочем поселке Пушкино осуществить строительство самотечных и напорных канализационных труб со сливом в биологические пруды.

- В рабочем поселке Пушкино осуществить строительство запректированных КНС.

Комплексное развитие системы электроснабжения

Наиболее  острой  проблемой  из  имеющихся  в  сфере  энергоснабжения является  износ  электрических  сетей  и  передаточных  устройств,  низкая устойчивость электрических сетей и оборудования напряжением 0,4-6/10 кВ к воздействиям климатических условий, что вызывает острую необходимость в модернизации распределительных пунктов и замене распределительных сетей. Средний процент износа подстанций 110/35/10 кВ составляет - 90,6%. Процент износа менее 50% имеют следующие электроподстанции:

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующихся более 30 лет, с износом 60 %, и более на территории городского поселения.

9.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы

- результате реализации Программы предусматривается:

-  обеспечение перспективного  спроса  на  коммунальные  услуги  в  соответствии  с нормативными  требованиями  к  качеству  и  надежности  и  сохранение  (или повышение)  уровня  доступности  коммунальных  услуг  для  потребителей;

- развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования  в  соответствии  с потребностями  жилищного  и  промышленного  строительства,  повышения качества  оказываемых  услуг,  улучшения  экологической  ситуации  на территории муниципального района.

Верно:

Секретарь Совета депутатов					                                                          И.Г. Зайцева

Приложение к решению Совета Депутатов

Пушкинского муниципального образования

от №

Перечень

мероприятий муниципальной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пушкинского муниципального образования Советского муниципального района на 2018-2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, всего, тыс.руб. | в том числе за счет средств | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального бюджета (прогнозно) | Областного бюджета (прогнозно) | Местного бюджета (прогнозно) | Внебюджетных источников (прогнозно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проектирование и строительство индивидуальных источников теплоснабжения объектов социальной сферы | 2018-2028 гг. | 25,0 | - | - | - | 25,0 | Администрация Советского муниципального района |
| 2 | Диагностика и реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков и оборудования и увиличением диаметров труб | 2018-2028 гг. | 68,0 | 30,0 | 30,0 | - | 8,0 |  |
| 3 | Прокладка водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках с устройством колодцев из сборных ж/б элементов для установки пожарных гидрантов и запорной арматуры | 2018-2028 гг. | 40,0 | - | 20,0 - | - | 20,0 |  |
| 4 | Обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей | 2018-2028 гг. | 15,0 | - | - | - | 15,0 | Организации оказывающие услуги по электроснабжению, газоснабжению (по согласованию) |
| 5 | Замена электрических сетей и капитальный ремонт и реконструкция ТП | 2018-2028 гг. | 30,0 | - | - | - | 30,0 |  |
| 6 | Диагностика и ремонт оборудования ГРП и ГРПШ | 2018-2028 гг. | 28,0 | - | - | - | 28,0 |  |
| Итого: | 206,0 | 30,0 | 50,0 | 0,0 | 126,0 |  |

Верно:

Секретарь Совета депутатов					                                                                                                                                               И.Г. Зайцева