- АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   14.11.2024    № 150

р.п. Пушкино

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды на территории Пушкинского  муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в соответствие с установленными требованиями на 2025-2029 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 17.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального образования, администрация Пушкинского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды на территории Пушкинского муниципального образования в соответствие с установленными требованиями», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

Глава администрации Пушкинского

муниципального образования 		                                   Н.И. Потапова

Приложение к постановлению

администрации Пушкинского

муниципального образования

№ 150 от 14.11.2024

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

развития системы водоснабжения и водоотведения  на территории Пушкинского муниципального образования  Советского района Саратовской  области

на 2025-2029 годы для МУП «Пушкино»»

1. Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории Пушкинского муниципального образования  Советского района Саратовской  области на 2025-2029 годы для МУП «Пушкино » (далее - Техническое задание), основной целью, которой является выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Пушкинского муниципального образования  Советского района Саратовской  области на 2025-2029, разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации.

- Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации».

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013             № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

- СНИП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 № 860/пр.

2. Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды, в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение потерь.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до

потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:

3.1. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по показателям содержания химических веществ:

- железо с 0,46 до норматива не более 0,3 мг/дм куб.,

- цветность с 35,7 до норматива не более 20,0 градус цветности.

3.2. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, после водоподготовки по следующим показателям:

- по микробиологическим показателям:

- санитарно-гигиеническим показателям.

4. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Основные мероприятия инвестиционной программы

5.1.Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2025-2029 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятий | Адрес объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Замена запорной арматуры | Демонтаж старых задвижек водопроводной сети и установка 4 новых | Ст.Наливная | 2025 |
| 22 | Замена насоса | Демонтаж старого насоса, уста-новка нового и насосной станции(щит управления) для регулирования давления | С.Новокривовка | 2025 |
| 23 | Система водоснабжения | Проведение производственного контроля качества питьевой воды | Ст.Наливная С.Пионерское С.Новокривовка С.Новолиповка | 2025-2029 |
| 44 | Замена участка водопровода | Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм | С.Новокривовка С.Пионерское | 2025-2029 |
| 46 | Замена участка водопровода | Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм | С.Новокривовка С.Пионерское Ст.Наливная | 2025 |
| 77 | Замена участка водопровода | Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм | С.Новокривовка С.Пионерское Ст.Наливна | 2026 |
| 88 | Замена участка водопровода | Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм | С.Новокривовка С.Пионерское Ст.Наливна | 2026 |
| 99 | Замена участка водопровода | Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм | С.Новокривовка С.Пионерское Ст.Наливна | 2027 |
| 110 | Замена участка водопровода | Удаление грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм | С.Новокривовка С.Пионерское Ст.Наливна | 2028 |
| 111 | Замена водонапорной башни | Демонтаж старой башни и оборудования, установка новой металлической башни и конструкций, монтаж оборудования | С.Пионерское | 2029 |

5.2. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения  аварийных  ситуаций,  снижению  риска  и  смягчению  последствий чрезвычайных ситуаций

| № пп | Наименование мероприятий | Описание мероприятий | Местоположение | Срок исполнения мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ограждения ЗСО 1 пояса | Разборка остатков старой конструкции и возведение новой | Ст.Наливная С.Пионерское С.Новокривовка С.Новолиповка | 2025 |
| 2 | Ремонт павильона артезианской скважины и ограждения ЗСО 1 пояса | Разборка остатков старых конструкций, демонтаж оборудования и возведение новых, монтаж оборудования | Ст.Наливная | 2026 |

5.3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения, водоотведения  на территории Пушкинского муниципального образования, с.Пионерское, ст.Наливная , с.Новокривовка, , с.Новолиповка.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой из источников водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам контроля качества питьевой воды | % |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 3,8 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам контроля качества питьевой воды | % |  | 7,6 |  | 7,6 |  | 3,8 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженной водопроводной сети в год | Ед/к м |  | 0,7 |  | 0,3 |  | 0,1 |  | 0,05 |  | 0,05 |  |  |
| 3. Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения, при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  | % |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 9,8 |  | 6,5 |  | 6,5 |  |

6. Требования к инвестиционной программе

6.1.	Требования к Инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Содержание Инвестиционной программы:

-	паспорт Инвестиционной программы;

-характеристика и анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

-	техническая характеристика водозаборных артезианских скважин;

-	плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов системы водоснабжения;

-	мероприятия	Инвестиционной	программы,	необходимые	для достижения целей Инвестиционной программы.6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МУП «Пушкино»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.2. В инвестиционной программе необходимо:

- привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;

- выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.3. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУП «Пушкино» и администрация Пушкинского муниципального образования  Советского района Саратовской  области.

6.4. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.5. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Советского района  Саратовской области или по инициативе МУП «Пушкино ».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в муниципальную программы Пушкинского муниципального образования.

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Пушкинского муниципального образования Советского района Саратовской  области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Пушкино», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации Пушкинского муниципального образования  Советского района, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

8.	Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Ведущий специалист администрации

Пушкинского муниципального образования                                        Т.А. Санько